## Feuille1
Tension (en V):	Section (mm²):
7,4	0,3
Courant (en A):	Longueur allez (en m):
2	0,1
	Résistivité du conducteur / (en Ohms/m):
	1,70E-008

Puissance fournie (en W):	Résistance du câble allez-retour (en Ohms)	Chute de tension (en %):
14,8	0,011333333333333	0,306306306306306
		Chute de tension (en V):
		0,022666666666667
		Chute de courant (en A):
		0,006126126126126
		Puissance utile (en W):
		14,7094721921922

GENERATEUR
RECEPTEUR
LIGNE